## 封面
供应商资格预审标准
励磁系统
中国南方电网有限责任公司发布

## 标准相关信息
标准相关信息
版本 | 日期 | 变更内容 | 作者
V2018 | 2018年9月25日
标准适用范围 | 励磁系统

## 资格预审标准
资格预审条款
序号 | 一级指标 | 二级指标 | [6 empty] | 供应商自评 |  | 文件评审 |  |  | 现场核实
|  | 子序号 | 指标名称 | 评审项目 | 评审说明 | 指标属性 | 佐证资料名称 | 佐证资料说明 | 自评结果 | 自评记录 | 文评结果 | 文评记录 | 是否现场确认 | 现核结果 | 现核记录
1 | 营业执照 | 1.1 | 营业执照 | 查企业营业执照原件真实性和一致性；经营范围覆盖申请物资，且在有效期内。 | 查企业营业执照经营范围，并与登记物资核对。核对营业执照是否在有效年审范围内。 | 客观性 | 营业执照信息表
2 | 质量管理体系 | 2.1 | 质量管理体系 | 通过ISO9001质量管理体系认证，证书范围覆盖所申报的产品，且在有效期内。 | 查企业登记并上传的质量管理体系认证证书，最近一次监督审核的证据（报告或者确认证书）。 | 客观性 | ISO9001质量管理体系认证证书
3 | 注册资本 | 3.1 | 注册资本 | 1000万元人民币及以上 | 查企业营业执照或相关证明文件，核对企业登注册资金是否满足要求。 若企业营业执照上有注册资金的，供应商可不上传其他注册资金证明材料。 | 客观性 | 1、营业执照信息表 2、注册资金证明材料 | “注册资金证明材料”仅需上传附件，若企业营业执照上有注册资金的，可不上传其他注册资金证明材料。
4 | 必备业绩要求 | 4.1 | 必备业绩要求 | 应至少设计制造过1套发电励磁系统，这些设备应在中国境内，在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功投运3年以上。 | 供应商以集团公司名义申报的，可共享全资子公司的业绩，对于控股子公司则按照出资比例共享业绩；供应商以子公司名义申报的，不能共享母公司的业绩。 计算业绩时，统计前3个自然年加当年的销售业绩，销售给同类产品制造商的业绩不予承认。 纳入必备条款的业绩必须要上传销售合同和发票。 | 客观性 | 销售业绩统计表 | 纳入必备条款的业绩必须要上传销售合同和发票，不纳入必备条款的业绩可自主选择上传销售合同和发票。
5 | 必备检验设备 | 5.1 | 必备检验设备1 | 大电流感应调压器（用于低压大电流试验） | 文件评审时主要审核必备检验设备是否齐全，审查实物照片、设备检验报告、购买合同和发票等验证设备的真实性（有检验报告的设备，可自主选择是否审查设备的购买合同和发票）。 对于必备检验设备，如国家有明确检验周期的，必须提供有效期内的检验报告，如过期则视为“不符合”。 检验设备中存在几种设备都能用于某个检测项目的，具备任何一类设备均认为满足要求。 | 客观性 | 检验设备统计表 | 检验设备统计表包括必备检验设备和技术标准中的检验设备。 适用品类范围：部分检验设备适用于多种物资品类的检验，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的检验设备。 适用检测项目（用途）是指企业内部使用该设备做的检测项目，如出厂检验。 需提供设备采购合同（或发票）、检测报告。有检测报告时，可以不提供购买合同（或发票）。 按国家规定需送检的检验设备,应提供第三方检验机构出具的检定报告；其他检验设备，可提供第三方检验机构出具的检定报告，或企业自主检测报告（或校准记录）。 对于与必备检验设备不同名但功能相同的设备或者功能高度集成设备（如综合控制台等）,供应商应按“实际设备名称（具备**必备检验设备功能）”填报实际设备名称，提交的相应检定报告或企业自主检测报告（或校准记录）需具有对应必备检验设备的检验功能。
|  | 5.2 | 必备检验设备2 | 大电流试验变压器（用于低压大电流试验） |  | 客观性
|  | 5.3 | 必备检验设备3 | 升压变压器（用于过压保护跨接器试验） |  | 客观性
|  | 5.4 | 必备检验设备4 | 小电流感应调压器（用于小电流试验） |  | 客观性
|  | 5.5 | 必备检验设备5 | 继电保护综合测试仪（用于调节装置工况模拟试验） |  | 客观性
|  | 5.6 | 必备检验设备6 | 耐压试验仪（用于绝缘耐压试验及非线性电阻阀片测试） |  | 客观性
|  | 5.7 | 必备检验设备7 | 数字示波器（用于大、小电流试验，过压保护跨接器试验） |  | 客观性
|  | 5.8 | 必备检验设备8 | 测温装置（用于大电流温升试验） |  | 客观性